## SandTemp@Removal
Data point	date	time, from shutdown	sub ice temp	ice surface temp	brine temp	OA temp
1	04/09/11 12:30 AM	-16.5	28.9	32	18	39
2	04/09/11 10:00 AM	-7.0	28.9	26	18	55
3	04/09/11 05:00 PM	0.0	28.9	32.0	18.0	63.0	brine pump stopped
4	04/10/11 12:30 PM	19.5	29.5	32.0	32.0	60.0
5	04/10/11 06:30 PM	25.5	29.7	32.0	32.0	65.0
6	04/11/11 07:00 AM	38.0	30.2	32.0	32.0	48.9	still ice above sensing point
7	04/11/11 06:30 PM	49.5	30.5	32.0	32.0	62.8	still ice above sensing point
8	04/12/11 07:00 AM	62.0	30.7	32.0	32.0	46.7
9	04/12/11 06:30 PM	73.5	30.8	32.0	32.0	62.6	95% of ice gone
10	04/13/11 07:51 AM	86.8	30.9	32.0	32.0	46.2	99% of ice gone, barely ice above the sense point. Slight rain
11	04/13/11 07:00 PM	98.0	31.0	41.0	41.0	51.2
12	04/14/11 08:00 PM	123.0	31.8	44.9	44.9	58.8	ice gone, still noticeably colder inside rink, water still dripping from corrugated tube
13	04/16/11 03:00 PM	166.0	31.8			72.0
14	04/17/11 06:00 PM	193.0	31.8	63.0	55.0	69.7
15	04/21/11 08:00 PM	291.0	32.1	57.1	56.5	64.0
16
17

	Iceland Temperature Profile / Sand Temp. measured below ice / Hours / Temperature (F)